## сравн фирм
Наименование: | Ворота Сити | ЛОКИТ | Комендант24 | Прошлагбаум | ИнтеллектПАРК | АМ Видео | Альфа Системы Безопасности
Юр. Лицо | ООО «Ворота Сити» Автоматическая проверка 5 благоприятных фактов /Массовый юридический адрес/ | ООО "Компания ЛОКИТ" Автоматическая проверка 7 благоприятных фактов . Собственное производство | ООО "КОМФОРТПАРКИНГ" Проверка контрагента: 4 факта, на которые следует обратить внимание, 5 благоприятных фактов. Организация найдена в реестре недобросовестных поставщиков. Значительная сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев, в которых организация выступает в качестве истца. Найдено 15 дел на сумму 1,2 млн руб., что составляет 16% от выручки и 9% от баланса организации по отчетности за 2015 год. Недостаточно данных о компании за последний год Отсутствуют данные о выручке. Массовый юридический адрес (совпадение с точностью до здания) Обнаружено 1 исполнительный лист на общую сумму 75,1 тыс. руб. | ООО "Премиум Торг" Проверка контрагента: 6 благоприятных фактов | ООО «Интеллект-Парк» Проверка контрагента 6 благоприятных фактов | ООО «АМ Видео» Проверка контрагента 6 благоприятных фактов (В КП - ОГРН ООО "А.М.Видео" Уткина Мария Геннадьевна ИНН 7704818194 ОГРН 1127747033072 - 2 фактора на которые следует обратить внимание Cовпадение по 1 критерию фирм-однодневок, установленных действующим законодательством. Дата создания 10 октября 2012 . В 2016 выручка 0,00 Движения нет.) СМЕНИЛИ ФИРМУ? | ООО «АЛЬФА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" Проверка контрагента: С даты регистрации организации прошло менее 3 месяцев . ИЛИ ИП Фатыхова Ирина Геннадьевна ИНН 507703132208 Учитывая ограниченный объем доступной информации об индивидуальных предпринимателях в открытых официальных источниках, для комплексного вывода о рисках рекомендуется выполнить дополнительную проверку (инфо об ИП дал Альберт Рийшадович )
Ген. Директор | Чаусов Артём Алексеевич 100% учредитель Уставный капитал: 10 000 руб. | Майоров Сергей Владимирович 50% учредитель Уставный капитал: 300 000 руб | Коротков Руслан Вячеславович 100% учредитель Уставный капитал: 16 500 руб. | Манько Антон Сергеевич (100% учредитель) Уставный капитал: 10 000 руб. | Панарин Евгений Михайлович (3 учредителя Уставный капитал: 12 000 руб. | Уткин Антон Михайлович (100% учредитель). Уставный капитал: 10 000 руб. | Фатыхов Альберт Рийшадович (100% учредитель) факторов нет, компания не работала Уставный капитал: 10 000 руб.
ИНН | ИНН 5041204394 КПП 504101001 | ИНН 7735533551 КПП 773501001 | ИНН/КПП 7725824128/772501001 | 7703386590 ИНН | 7718287627 ИНН | 5047188100 ИНН | 9723042351 ИНН
ОГРН | 1165012051918 | 1077760281280 | в АО «АЛЬФА-БАНК» | 1157746600274 ОГРН | 5157746125675 ОГРН / БАНК ТОЧКА ПАО БАНКА ОТКРЫТИЕ | 1165047058770 ОГРН | 1187746173878 ОГРН / БАНК АО «Альфа-Банк» г. Москва
Юридический адрес | Московская обл г Реутов ул Парковая, 4 | 124365 г Москва г Зеленоград 2016 Н.П. XVI | Юр. адрес: 125476, Москва г, Василия Петушкова ул., дом № 3, эт 3 пом 1 ком 2/4 | Юр. адрес: Москва, Шмитовский проезд, д. 34, стр. 10 | Юр. адрес: 127273, г Москва, проезд Нововладыкинский, 8 / стр 4, оф 508/1 | Юр. адрес: 141407, Химки г, Лавочкина ул, д. 13, к. 2, пом. 9 | Юр. адрес: Москва, ул Южнопортовая,9, стр 6,оф 201
Фактический адрес | 143968, г. Московская область, г. Реутов, ул. Парковая д.4 |  | м. Волоколамская, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, эт 3 пом 1 ком 2/4 | м. Шелепиха, Москва, Шмитовский проезд, д. 34, к. 10 | м. Владыкино, Окружная , г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8, стр.4, оф.508 | г.Химки, улица Лавочкина 13 корпус 2 | м.Кожуховская, Южнопортовая улица, 9с6
web-сайт | http://vorotacity.com/ | https://www.lokit.ru/ | комендант24.рф ; comfort-parking.ru | proshlagbaum.ru | intelpark.ru | cameshlagbaum.com; Shlagbaum-moskva.rf ; shlagbaum-moscow.ru | http://alfasb.ru/
Телефон | 8 (495)748-72-21 8 (929)581-96-04 | 8-800-222-95-14 | (495) 181-59-30 | (495) 133-07-64. Из КП (495) 790-10-34 | (499) 350-28-86 | (495) 755-21-67 | 7(499) 391-68-33; 7(926) 520-62-90
Год основания | Дата образования: 8 июня 2016 | Дата образования: 19 сентября 2007 (более 10 лет назад) | Дата образования: 1 апреля 2014 | Дата образования: 3 июля 2015 | Дата образования: 3 декабря 2015 | Дата образования: 3 августа 2016 | СВЕЖАЯ! Дата образования: 19 февраля 2018
e-mail | info@vorotacity.com | info@lokit.ru | mail@7248001.ru ; 888@comfort-parking.ru | rv@proshlagbaum.ru | info@intelpark.ru | vv6229@gmail.com | info@alfasb.ru
Контактное лицо (КП) | Глухов Владимир +7 (495) 748-72-21 +7-929-581-96-04 vorotacity@bk.ru | Андрей | Дмитрий, 275@7248001.ru, +7 (929) 629-70-61 | Виталий, rv@proshlagbaum.ru, 8-903-790-10-34 8-926-192-58-44 | Скударь Михаил Иванович, соучредитель ms@intelpark.ru | Руководитель проектов Валерий Лохов lvv6229@gmail.com, Д.А. Буров главный инженер | Альберт 8-499-391-68-33 (ген.дир?)
Время работы | Пн-Чт 10:00 - 18:00 Пт 10:00 - 17:00 Сб,Вс выходной | График работы офисов в Москве и Санкт-Петербурге: Понедельник - Пятница с 9-00 до 18-00 ; Суббота - Воскресенье выходной. | график работы офиса не указан | график пн-пт 10-20, сб-вс 12-17 | график работы офиса не указан | график работы офиса: с 8 до 23ч. | график работы офиса не указан
Отзывы в интернет | Отзывы положительные. Один от сотрудника отрицат по поводу переработок | Отзывы на четыре из пяти, один отрицательный - просели ворота | http://tilbagevise.ru Противоречивые (есть и отрицат. и положит) На яндекс картах 2 отриц отзыва | не нашла | http://tilbagevise.ru один отрицательный из 11 положительных, на ответ компании - тишина | один отрицательный | отзывы не нашла (по названию ищутся ЧОП)
Гарантия |  |  | на шлагбаум 3 года | Гарантия 1 (один) год | Гарантия 1 (один) год ? | Гарантия 1 (один) год ? | Гарантия 1 (один) год ?
Мобильное приложение, личный кабинет | нет | нет | Личный кабинет есть | Приложение и личный кабинет через месяц будут доработаны и выпущены | наличие мобильного приложения для iOS/Android (в т.ч. заказ пропусков для жильцов на въезд и выезд) https://vimeo.com/187453821 | Личный кабинет пользователя ? На сайте не указан | Со слов Альберта есть личный кабинет и мобильное приложение. Названия не дал. "Мы создадим базу пользователей по Вашим данным"
СУММА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ | Собственная диспетчеризация отсутствует | Собственная диспетчеризация отсутствует. СТАВЯТ ОБОРУДОВАНИЕ КОМФОРТПАРКИНГ ИЛИ ООО "ЕГДС" Стоимость услуг диспетчерской ЕГДС (в т.ч интернет Ростелеком), тариф "Расширенный" - 24 800 рублей/месяц | Абонентская плата за диспетчеризацию проездов не зависит от количества исполнительных устройств, проезжающих машин, числа жителей и размеров территории. "Консьерж24" (6500 руб./мес.) + МГТС Интернет 1400/мес: Организация пропуска транспорта специального назначения, коммунальной и уборочной техники, аварийных служб; Пропуск автомобилей по предварительным заявкам жителей; SIM карты и телефонный трафик (для работы GSM устройств); Доступ к личному кабинету для управления доступом пользователей, просмотра журнала проездов видеотрансляций с камер и просмотра видеоархива | от 5000 руб. ежемесячно + 1500 интернет за точку Интернет (Абонентская плата за круглосуточную диспетчеризацию (каждый месяц, за весь объект): открытие шлагбаума по телефонному звонку, запись с камер видеонаблюдения (до 7 суток), доступ в личный кабинет, пропуск экстренных служб 01 02 03, пропуск коммунальных служб, редактирование базы телефонных номеров) | от 19000 руб. ежемесячно (Коммент: за 9000 вы получите в диспетчеры спящую ночью бабушку. А ваш громадный комплекс должна обслуживать полноценная диспетчерская, которая есть далеко не у каждой компании.) |  | "Стоимость диспетчеризации зависит от количества квартир и набора услуг. В Вашем случае от 6000р." + Интернет

## сравнен цен
ВОРОТАСИТИ 451650,00 |  |  |  |  | ЛОКИТ 470987,66 |  |  |  |  | КОМЕНДАНТ 24 430132,00 |  |  |  |  | ПРОШЛАГАБУМ 375010,00 |  |  |  |  | ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК 298428,00 |  |  |  |  | АМ ВИДЕО 429760,00 |  |  |  |  | АЛЬФА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 300623,00
Антивандальный (телескопический) шлагбаум. Проезд, до 4000 мм | комплект | 2 | 145700 | 291400 | Тумба шлагбаума, цвет оранжевый(RAL2004), стальной кожух, телескопическая стрела до 5 м, балка микро 68850,00руб ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ/ Тумба шлагбаума, цвет оранжевый(RAL2004), стальной кожух, стрела на проезд 5 м, балка эко 41609,12руб | шт | 1 | 110459.12 | 110459.12 | Откатной антивандальный шлагбаум (комплект: тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, блок управления шлагбаумом, стрела шлагбаума 3 м, кожух защитный, закладная монтажная рама, автоматический привод NICE ROBUS 400) - гарантия 3 года | к-т | 2 | 74000 | 148000 | Тумба сварная откатного антивандального шлагбаума 1205х505х1280, стальной защитный кожух. Цвет оранжевый. | шт | 2 | 42900 | 85800 | Шлагбаум антивандальный "Локит" или "Деталсис" ДЛИНА СТРЕЛЫ за эту цену? Двигатель/привод какой? | шт | 2 | 65430 | 130860 | Стойка шлагбаума (ОЭ-1) Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, зашита листом 2мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроенный замок. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый | шт | 2 | 44300 | 88600 | ШО-1 Тумба шлагбаума откатного типа Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1250х500х1250, защитный кожух из стали 2мм, имеет окно для обслуживания привода с запираением на встроенный замок. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый | шт | 2 | 40490 | 80980
Дополнительный метр стрелы |  | 0 |  | 0 | Рейка зубчатая 30х8 L=1 метр 489,87*3м+*6м | м | 9 | 489.87 | 4408.83 | Дополнительный метр стрелы | м | 4 | 1040 | 4160 | Стрела для проезда до 4,5 м. Оцинкованная зубчатая рейка. Цвет оранжевый. Металл 2 мм. | шт | 2 | 12900 | 25800 | Стрела |  | 0 |  | 0 | Стрела шлагбаума (ОЭ-4,8) Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 40х40х2, вертикальные – 40х40х1.5. | шт | 2 | 13600 | 27200 | ШО-5.0 Стрела шлагбаума для проезда до 4800мм Стрела для проездов до 4800мм: горизонтальные связи – 60х40х2, вертикальные – 40х40х1.5. | шт | 2 | 11200 | 22400
|  | 0 |  |  | Опора для стрелы (откатного шлагбаума), под бетонирование 2243,81*2 | шт | 2 | 2243.81 | 4487.62 | Приемная стойка стрелы | шт | 2 | 3500 | 7000 | Ловитель, приемная опора для стрелы, фотоэлементов | шт | 2 | 3900 | 7800 | Приемный столб со стрелоуловителем | шт | 2 | 4120 | 8240 | Приемная стойка для стрелы (ОЭ-С) Приемная стойка: труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. | шт | 0 | 2550 | 0 | ШО-С Приемная стойка Приемная стойка: труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. | шт | 2 | 2250 | 4500
|  | 0 |  |  | Фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 18 м) 1569,55*2шт | шт | 2 | 1569.55 | 3139.1 | Фотоэлементы в антивандальном корпусе Medium BlueBus EPMAB | к-т | 2 | 4980 | 9960 | Фотоэлементы проводные (датчики безопасности) | шт | 2 | 1900 | 3800 | Фотоэлементы проводные (пара RX+PX) | шт | 2 | 2200 | 4400 | Фото элемент проводной EPMB. | шт | 2 | 3400 | 6800 | Фотоэлементы для наружной установки. | шт | 2 | 1760 | 3520
|  | 0 |  |  | Привод C720, блок упр. Е721, 24В, циклоидальный редуктор, 18 м/мин, магнитные концевики 16081,23 * 2шт | шт | 2 | 16081.23 | 32162.46 | Привод включен в первую позицию автоматический привод NICE ROBUS 400 комплект привода для сдвижных (откатных) ворот (RB 400 KCE) |  | 0 |  | 0 | Привод BFT DEIMOS BT A400, 24В, 12 м/мин, вес до 400 кг, режим калитки, встроенный приемник (на 60 пультов) | шт | 2 | 12900 | 25800 | Привод | шт | 0 |  | 0 | Привод NICE RB 400 ( пр-во Италия) до 400кг, Инт. 35 циклов/час, Скорость 0,34м/сек Привод 24В,BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM. | шт | 2 | 16000 | 32000 | DEIMOS BT A400 BFT — привод с блоком управления.400кг, 24В, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-режим калитки. привод DEIMOS 400 с блоком управления. Италия | шт | 2 | 11300 | 22600
|  | 0 |  |  | Профильная труба 60х40x2, в цвет изделия 543,58*6м | м | 6 | 543.58 | 3261.48 | Защита тумбы |  | 0 |  | 0 | Защита тумбы откатного шлагбаума (по желанию Заказчика) узнать что это + 2900 монтаж | шт | 0 | 7900 | 0 | Защита тумбы | шт | 0 |  | 0 | Защита тумбы |  | 0 |  | 0 | Защита тумбы | шт | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | Закладная деталь (для откатного шлагбаума), под бетонирование 4200 *2 комл | компл | 2 | 4200 | 8400 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Закладная пластина для тумбы (ОЭ-З) Для бетонировки на глубину до 500мм | шт | 2 | 2900 | 5800 | ШО-З Закладная Для бетонировки на глубину до 500мм. | шт | 2 | 2600 | 5200
|  | 0 |  |  | Подставка регулировочная М16 663,57 * 2шт*2шт | шт | 4 | 663.57 | 2654.28 | Опора под фотоэлемент |  | 0 |  | 0 | Опора под фотоэлемент |  |  |  | 0 | Опора под фотоэлемент? |  |  |  | 0 | Опора под фотоэлемент ? | шт | 2 | 1250 | 2500 |  | шт | 0 |  | 0
Таблички информационные/СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ |  | 0 |  |  | Наклейка светоотражающая с логотипом 150х55мм | шт | 24 | 65 | 1560 | Таблички информационные/СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ |  | 0 |  | 0 | Таблички информационные/СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ |  |  |  | 0 | Таблички информационные/СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ |  |  |  | 0 | Таблички информационные | шт | 2 | 900 | 1800 | Таблички информационные/СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ | шт | 0 |  | 0
Итого шлагбаум ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 291400 | Итого шлагбаум, привод, стрела, фотоэлементы ЛОКИТ |  |  |  | 170532.89 | Итого шлагбаум, привод, стрела, фотоэлементы КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 169120 | Итого шлагбаум, привод, стрела, фотоэл ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 149000 | Итого шлагбаум, привод, стрела, фотоэл ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 143500 | Итого шлагбаум, привод, стрела, фотоэл АМ ВИДЕО |  |  |  | 164700 | Итого шлагбаум, привод, стрела, фотоэлементы АЛЬФА СБ |  |  |  | 139200
[5 empty] | Светодиодный прожектор Shine 30W SMD 1400*2шт | шт | 2 | 1400 | 2800 | Уличный прожектор (датчик освещенности) | шт | 1 | 3200 | 3200 | Прожектор светодиодный с датчиком освещенности | шт | 1 | 2500 | 2500 | Прожектор | шт | 0 |  | 0 | Прожектор светодиодный | шт | 1 | 3200 | 3200 | Светодиодный прожектор, 50 Вт, с датчиком движения, IP65 2400 Лм, 5500K, черный | шт | 2 | 1230 | 2460
[5 empty] | Фотореле P02 (10-100 lux, 10A), питание 220В 300*2шт | шт | 2 | 300 | 600 | Мачта для прожектора (профиль 50х60 мм, высота 3,5 м, грунтованная, окрашенная) | шт | 1 | 5200 | 5200 | Мачта для прожектора 3,4 м бетонируемая | шт | 1 | 3900 | 3900 | Мачта для прожектора | шт | 0 |  | 0 | Мачта для прожектора | шт | 0 |  | 0 | Мачта для прожектора | шт | 0 |  | 0
Итого прожектор и мачта ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого прожектор и мачта ЛОКИТ |  |  |  | 3400 | Итого прожектор и мачта КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 8400 | Итого прожектор и мачта ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 6400 | Итого прожектор и мачта ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 0 | Итого прожектор и мачта АМ ВИДЕО |  |  |  | 3200 | Итого прожектор и мачта АЛЬФА СБ |  |  |  | 2460
Сигнализация звуковая движения ворот SIRENA | шт | 2 | 500 | 1000 |  |  |  |  | 0 | Комплект оборудования «Комендант24» IP (вызывная панель Beeward DS03MP, контроллер вызывной панели, GSM ключ TH-G01, внешняя GSM антенна) | к-т | 2 | 16000 | 32000 | Вызывная панель (для вызова диспетчера) с контроллером и GSM модулем (для открытия шлагбаума с телефона) | шт | 2 | 15000 | 30000 | Оборудование для диспетчеризации «Интелпарк» комплект Есть ли вызывная панель?? | шт | 2 | 17900 | 35800 | Контроллер ERA 2000 GSM (пульт, карты, сотовый) | шт | 2 | 14000 | 28000 | ESIM120 — GSM модуль управления шлагбаумом (воротами) с телефона. WEB-интерфейс, мобильные приложения. | шт | 2 | 10600 | 21200
GSM модуль КСИТАЛ (Россия) +настройка и установка | шт | 2 | 20000 | 40000 | Детектор FG2 индукционный обнаружения транспорта, 2-кан., питание ~/= 24В, крепление на DIN-рейку | шт | 2 | 14750.48 | 29500.96 | Стойка для вызывной панели? |  |  |  | 0 | Стойка для вызывной панели (по желанию Заказчика)+1500 монтаж за каждую | шт | 0 | 2900 | 0 | Стойка для выз панели |  | 0 |  | 0 | Стойка для выз панели | шт | 0 | 2850 | 0 | Стойка для выз панели | шт | 0 |  | 0
Считыватель? |  |  |  | 0 | Grandstream HT801 - телефонный адаптер 3070 *2шт | шт | 2 | 3070 | 6140 | Считыватель? |  |  |  | 0 | Считыватель? |  |  |  |  | Считыватель |  | 0 |  | 0 | Считыватель MATRIX 4 RF ( брелок помещение) Карты и брелок -улица по 14900 ! | шт | 2 | 7800 | 15600 | Считыватель | шт | 0 |  | 0
Вызывная панель? |  |  |  | 0 | S-125 Вызывная панель с козырьком 3840*2шт | шт | 2 | 3840 | 7680 | Вызывная панель (см выше включена) Beeward DS03MP |  |  |  | 0 | НУЖНА ЛИ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА? Ни В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ НЕТ | [8 empty] | 0 | Вызывная панель Beward DS03M диспетчеризации. | шт | 2 | 14000 | 28000 | IP-видеодомофон BEWARD DS03M - Вызывная панель IP домофона для связи с диспетчером | шт | 2 | 11730 | 23460
[5 empty] | Модуль IP PBX DTS v0.02 7800*2шт | шт | 2 | 7800 | 15600 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | БП для выз панели | шт | 2 | 1400 | 2800 | БП для выз панели | шт |  |  | 0
Итого вызывная панель, GSM, контроллер, считыватель ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 41000 | Итого вызывная панель, GSM, контроллер, считыватель ЛОКИТ |  |  |  | 58920.96 | Итого вызывная панель, GSM, контроллер, считыватель КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 32000 | Итого вызывная панель, GSM, контроллер, счит ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 30000 | Итого вызывная панель, GSM, контроллер, считыв ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 35800 | Итого вызывная панель, GSM, контроллер, считыв АМ ВИДЕО |  |  |  | 74400 | Итого вызывная панель, GSM, контроллер, счит АЛЬФА СБ |  |  |  | 44660
Видеокамера |  |  | 0 | 0 | IP-камера корпусная уличная (код 252994) 4750,00 *2 шт | шт | 2 | 4750 | 9500 | Уличная IP-видеокамера Master MR-IPNV102 2M с ИК-подсветкой. 1/3" SONY IMX322 / DSP Hi 3516C, 1080P (1920x1080 - 25 к/с), вариофокальный объектив f=2,8-12 мм. Механический ИК-фильтр, День/Ночь, двойной поток передачи, ONVIF 2.4. Питание 12В. IP66. Рабочая температура: -45...+45°С. | шт | 2 | 7500 | 15000 | ВИДЕОКАМЕРА Master MR-IPNV102P2 - уличная IP-видеокамера 2M с ИК-подсветкой построена на матрице 1/3" SONY IMX323 / DSP Hi 3516C с разрешением 1080P (1920x1080 - 25 к/с), вариофокальный объектив f=2,8-12 мм. | шт | 2 | 7500 | 15000 | IP камера Space Technology / Iptronic | шт | 2 | 4900 | 9800 | Видеокамера MR-IPNM102MP. Уличная IP-видеокамера 2.0M с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive Scan APTINA CMOS 960P (1280х960- 25 к/с), фиксированный объектив f=3.6 мм. Механический ИК- фильтр, День/Ночь, двойной поток передачи, ONVIF 2.2. Просмотр с мобильных устройств (iPhone, iPad,Android). Облачный сервис (icloud).Питание 12В. POE. IP66. Рабочая температура: -35...+40°С. | шт | 2 | 8500 | 17000 | IP-видеокамера - Уличное исполнение, (-30ºC~+50ºC, IP66). ИК-подсветка до 30м. 1/2.8" SONY IMX322 матрица 2.4Мп (1924х1225). Разрешение 2.0 Mp, скорость записи: основной поток 25IPS@1920x1080/ 1280х960/1280х720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576, алгоритм кодирования H.264, Объектив 3.6 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: Ø74х130(155). Питание: PoE (802.3af) / DC12V, 450 mA | шт | 4 | 3972 | 15888
Роутер |  |  | 0 | 0 | Ceтевое обрудование Роутер Ubiquiti AirRouter | шт | 1 | 3288 | 3288 | Роутер + Оптический сетевой терминал + NVR (4ch, 1TB) | шт | 2 | 12950 | 25900 | Роутер с сетевым терминалом | шт | 2 | 2400 | 4800 | Роутер Zyxel Lite III | шт | 2 | 2060 | 4120 | Роутер ASUS N12 | шт | 2 | 3200 | 6400 | Маршрутизатор ASUS | шт | 1 | 1450 | 1450
Коммутатор |  |  | 0 | 0 | Коммутатор D-Link DES-1005D/O2B неуправляемый настольный 5x10/100BASE-TX | шт | 2 | 1164.5 | 2329 | Коммутатор 5 портов | шт | 2 | 750 | 1500 | Свитч на 4 порта | шт | 2 | 900 | 1800 | свич/коммутатор? | шт | 0 |  | 0 | свич/коммутатор? |  |  |  | 0 | Коммутатор 5-port 10/100M mini Switch, 5 10/100M RJ45 ports | шт | 2 | 670 | 1340
Блок питания |  |  | 0 | 0 | БП | шт | 0 |  | 0 | блок питания |  |  |  | 0 | Блок питания | шт | 2 | 900 | 1800 | Блок питания для камеры 12в 2А (уличное исполнение) | шт | 2 | 1590 | 3180 | Блок питания 3A для камеры | шт | 2 | 1400 | 2800 | Блок питания АТ12/30 | шт | 2 | 781 | 1562
Мачта для камеры |  |  | 0 | 0 | Столб опорный 80х80, под камеру 3000мм (для бетонирования), в цвет изделия 4037,88 | шт | 2 | 4037.88 | 8075.76 | Мачта для камеры (профиль 50х60 мм, высота 3,5 м, грунтованная, окрашенная) | шт | 1 | 5200 | 5200 | Мачта для камеры 3,4 м бетонируемая | шт | 2 | 3900 | 7800 | Мачта для видеокамеры | шт | 0 | 3700 | 0 | Мачта под камеру 4 м. | шт | 2 | 3750 | 7500 | Опора для видеокамеры h3400мм, для бетонирования, труба 60х60мм, площадка для установки видеокамеры в оголовке столба, отверстия для вывода кабеля, порошковая окраска, цвет серый или коричневый | шт | 2 | 1870 | 3740
Видеорегистратор |  |  | 0 | 0 | видеорегистратор | шт | 0 |  | 0 | Видеорегистратор |  |  |  | 0 | Видеорегистратор 4-х канальный | шт | 1 | 5500 | 5500 | Видеорегистратор с жестким диском компл. | шт | 0 | 14200 | 0 | Видеорегистратор | шт | 0 |  | 0 | DHI-NVR2108-S2 Видеорегистратор IP 8-ми канальный 6MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 6MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4ch х 1080Р; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ R[12]C10Вт | шт | 1 | 4470 | 4470
Жесткий диск |  |  | 0 | 0 | Жесткий диск | шт | 0 |  | 0 | Жесткий диск |  |  |  | 0 | Жесткий диск на 2 ТБт | шт | 1 | 5900 | 5900 | см выше жест диск |  |  |  | 0 | Хранилище информации на 14 ЧТО ЭТО? | шт | 2 | 4100 | 8200 | Жесткий диск HDD 1тб ПОМЕНЯТЬ НА 2Тб? | шт | 1 | 4150 | 4150
|  |  | 0 | 0 | TWT-CP45UTP5E Соединитель 2-х портов RJ45, неэкранированный, категории 5е | шт | 3 | 30 | 90 | [15 empty] | Герметичный термоизоляционный бокс ЧТО ЭТО? | шт | 2 | 600 | 1200 |  |  | 0 |  | 0
Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеорегис, HDD ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеорегис, HDD ЛОКИТ |  |  |  | 23282.76 | Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеорегис, HDD КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 47600 | Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеор ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 42600 | Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеорегис, HDD ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 17100 | Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеорегис, HDD АМ ВИДЕО |  |  |  | 43100 | Итого видеонаблюдение+мачты, роутер, видеор АЛЬФА СБ |  |  |  | 32600
столбик бетонируемый парковочный |  |  |  | 0 | [5 empty] | столбик бетонируемый, без проушин (труба d76мм, L1000мм, пластиковая крышка, цвет серый) | шт | 0 | 1350 | 0 | Парковочный столбик бетонируемый (по желанию Заказчика) +900 монтаж за каждый | шт | 6 | 1000 | 0 | Парковочный столбик бетонируемый | шт | 6 |  | 0 | Столбик ограждения | шт | 2 | 1250 | 2500 | Столбик ограждения | шт | 0 |  | 0
Защитный демпфер (отбойник) |  |  |  | 0 | [5 empty] | Защитный демпфер (отбойник), П - образный для опоры стрелы / стойки фотоэлементов / стойки вызывной панели шлагбаума, труба d80мм | шт | 0 | 4500 | 0 | Защита стойки ловителя, демпфер (по желанию Заказчика)+ 1800 монтаж за каждую | шт | 2 | 3400 | 0 | Защита стойки ловителя, демпфер | шт | 2 |  | 0 | Защита стойки ловителя, демпфер | шт | 2 |  | 0 | Защита стойки ловителя, демпфер | шт | 0 |  | 0
Итого столбики парковочные, защитные отбойники ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого столбики парковочные, защитные отбойники ЛОКИТ |  |  |  | 0 | Итого столбики парков, заще отбойники КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 0 | Итого столбики парковоч, защ отбойники ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 0 | Итого столбики парков, защ отбойники ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 0 | Итого столбики парковочные, защитные отбойники |  |  |  | 2500 | Итого столбики парковочные, защитные отбойники |  |  |  | 0
[5 empty] | Кабель FTP для уличной прокладки (+60 C до - 40 C) категории 5е 4х2х0.52 30*207м+127м | м | 334 | 30 | 10020 | Кабель FTP для уличной прокладки (+60 C до - 40 C) категории 5е 4х2х0.52 | м | 206 | 30 | 6180 | Кабель FTP уличный 5 кат. для фотоэлементов 10м + 120 м для всего | м | 130 | 30 | 3900 | Кабель FTP-5e 4х2х0,52 (наружный) | м | 98 | 45 | 4410 | Кабель FTP-5Ecat 4 pair 24 AWG, медь, внешний | м | 280 | 26 | 7280 | Кабель UTP4*2*0.5 | м | 219 | 17 | 3723
[5 empty] | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 32*80м*100м | м | 180 | 32 | 5760 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 м. | м | 187 | 32 | 5984 | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 для подключения шлагбаума | м | 120 | 27 | 3240 | Кабель ВВГнг 2х1,5 (100 метров) | м | 76 | 30 | 2280 | Кабель ВВГ НГ - LS 3x1,5 | м | 140 | 28 | 3920 | Кабель ВВГНГ3*1.5 | м | 199 | 24 | 4776
[5 empty] | Кабель ШВВП 2x0,75 13*20м+25м | м | 45 | 13 | 585 | Кабель ШВВП 2x0,75 | м | 109 | 13 | 1417 | Кабель ШВВП 2x0,75 Нет в КП |  |  |  | 0 | Кабель ШВВП 2x0,75 Нет в КП |  |  |  | 0 | Кабель ШВВП 2*0,75 | м | 40 | 32 | 1280 | Кабель ШВВП 2*0.5 | м | 112 | 12 | 1344
[5 empty] | Гофра ПНД д25 16,80*195м*110м | м | 305 | 16.8 | 5124 | Труба гофрированная ПНД легкого типа с зондом d20 | м | 402 | 13 | 5226 | Труба ПНД гофрированная d25 с протяжкой | м | 40 | 19 | 760 | Труба гофрированная d16 (100 метров) для прокладки по улице | м | 36 | 13 | 468 | Гофра 25 | м | 140 | 20 | 2800 | Гофра ПНД 20 | м | 24 | 9 | 216
[5 empty] | Труба гладкая жесткая ПНД d25 черная (для диспетчериз) 25*26м*2 | м | 52 | 25 | 1300 | Труба гладкая жесткая ПНД d25 черная | м | 75 | 25 | 1875 | Труба ПНД гладкая жесткая d25 черная (для прокладки кабеля фотоэлементов) 10 м + 80м всего | м | 90 | 29 | 2610 | Труба ПНД d16 (гладкая, жесткая, для прокладки в земле) | м | 56 | 45 | 2520 | Труба ПНД 25 | м | 20 | 39 | 780 | Труба ПНД 20 | м | 26 | 22 | 572
[9 empty] | 0 | Металлорукав гофрированный d20 | м | 87 | 37 | 3219 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Гофра ПВХ 20 | м | 137 | 6 | 822
[9 empty] | 0 | Труба стальная неоцинкованная ГОСТ 3262-75 d3/4' | м | 18 | 139 | 2502 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Кабель ШВВП 2*0.5 56 11,00 616,00 см выше |  |  |  | 0
Итого кабели, трубы гофры ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого кабели, трубы гофры |  |  |  | 22789 | Итого кабели, трубы гофры КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 26403 | Итого кабели, трубы гофры ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 10510 | Итого кабели, трубы гофры ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 9678 | Итого кабели, трубы гофры АМ ВИДЕО |  |  |  | 16060 | Итого кабели, трубы гофры АЛЬФА СБ |  |  |  | 11453
Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | C16 Автоматический выключатель ABB 1P 16А (C) 4,5kA 300*2шт | шт | 2 | 300 | 600 | C16 Автоматический выключатель ABB 1P 16А (C) 4,5kA | шт | 2 | 188 | 376 | Автоматический выключатель 16А |  | 2 | 200 | 400 | Автомат 16а | шт | 2 | 150 | 300 | Автомат 16 A | шт | 2 | 230 | 460 |  | шт | 0 |  | 0
Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | Кабель для индукционный петли | м | 30 | 75 | 2250 | C10 Автоматический выключатель ABB 1P 10А (C) 4,5kA | шт | 3 | 188 | 564 | Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | Автомат 10 A | шт | 2 | 230 | 460 |  | шт | 0 |  | 0
Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | Источник бесперебойного питания до 12В Технолидер ББП-3А 1300*4шт | шт | 4 | 1300 | 5200 | C6 Автоматический выключатель ABB 1P 6А (C) 4,5kA | шт | 2 | 213 | 426 | Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | Автоматический выключатель |  |  |  | 0 | автомат выкл |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
Блок питания |  |  |  | 0 | Блок питания IP67 1А/12В - Герметичный, влагозащищенный (маленький размер 100х100) | шт | 2 | 810 | 1620 | Блок питания 12V 2,5A IP67 | шт | 6 | 970 | 5820 | Блок питания |  |  |  | 0 | Блок питания |  |  |  | 0 | Блок питания |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
Шкаф монтажный |  |  |  | 0 | Щит ЩМП 05 IP54 (400*400*155) 1950*4шт | шт | 4 | 1950 | 7800 | Шкаф монтажный (металлический с замком) 600х400х155 | шт | 2 | 1950 | 3900 | Ящик электрический с замком | шт | 2 | 1800 | 3600 | Шкаф металлический | шт | 2 | 1800 | 3600 | Слаботочный щит | шт | 2 | 1600 | 3200 | Щит слаботочный в сборе с автоматическим выключателем 16А, блок разеток,монтажный комплект. | шт | 1 | 1670 | 1670
Коробка распределит |  |  |  | 0 | Коробка IP55 190х140х70 разветвительная JBS 190, 10 вых., IP55 405*2шт Распаячная коробка, 100x100 178,50*2шт + 1шт | шт | 4 | 583.5 | 2512.5 | Коробка распределительная 190х140х70 IP 56 | шт | 4 | 320 | 1280 | Коробка распределит (разделочная) нет в КП | шт | 0 |  | 0 | Разделочная коробка шт. 2 150 300 | шт | 2 | 150 | 300 | Распаячная коробка 100*100 | шт | 2 | 150 | 300 |  | шт | 0 |  | 0
Колодка |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Колодка 220в (5 разъемов) | шт | 2 | 285 | 570 | Колодка |  |  |  | 0 | Колодка |  |  |  | 0 | Бокс под автомат | шт | 4 | 75 | 300 |  | шт | 0 |  | 0
Вилка |  |  |  | 0 | Розетка накладная, 4 гнезда 400*2шт | шт | 2 | 400 | 800 | Вилка 220в | шт | 6 | 89 | 534 | Вилка |  |  |  | 0 | Вилка |  |  |  | 0 | Блок розеток | шт | 2 | 250 | 500 |  | шт | 0 |  | 0
Разъем питания |  |  |  | 0 | Разъем питания в/к DC 5,5х2,1 с клеммником(FT-DC) 17,55*4шт | шт | 4 | 17.55 | 70.2 | Разъем питания DC, штекер, с клеммной колодкой | шт | 2 | 47 | 94 | Разъем питания |  |  |  | 0 | Разъем питания |  |  |  | 0 | Разъем питания |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Вилка под розетку стандарт | шт | 3 | 100 | 300 | Термоусаживаемая трубка м. 4 78 312 | м | 4 | 78 | 312 | Термотрубка |  |  |  | 0 | Термоуструбка |  |  |  | 0 | Термоуструбка |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Клеммник Wago 5х 0.5-4.0 54,40*6шт + Клеммник Wago 3х 0.08-4.0 30руб*5шт | шт | 6 | 54.4 | 476.4 | Экспресс-клемма соединительная WAGO (3 pin) | шт | 15 | 32 | 480 | Клеммы |  |  |  | 0 | Клеммы |  |  |  | 0 | Клеммы |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | RJ-45 джек (8P8C) 3,50*20шт | шт | 20 | 3.5 | 70 | Коннектор RJ-45 (8P8C) категории 5e | шт | 12 | 17 | 204 | Коннекторы RJ-45 (8P8C) категории 5e |  |  |  | 0 | Коннекторы RG-45 |  |  |  | 0 | Коннекторы RG-45 |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Розетка электрическая, двойная. Для наружной проводки | шт | 1 | 354 | 354 | Устройство повышающего слаботочного коммуникатора для линий боле 50м |  |  |  | 0 | Устройство повышающего слаботочного коммуникатора для линий боле 50м |  |  |  | 0 | Устройство повышающего слаботочного коммуникатора для линий боле 50м | шт | 0 | 4500 | 0 | Устройство повышающего слаботочного коммуникатора для линий боле 50м |  | 0 |  | 0 |  | шт | 0 |  | 0
Итого электрич.подключение ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого электрич.подключение ЛОКИТ |  |  |  | 22053.1 | Итого электрич.подключение КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 14560 | Итого электрич.подключение ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 4000 | Итого электрич.подключение ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 4200 | Итого электрич.подключение АМ ВИДЕО |  |  |  | 5220 | Итого электрич.подключение АЛЬФА СБ |  |  |  | 1670
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Пескобетон М300 (40кг) | шт | 30 | 165 | 4950 | Комплект расходных материалов для установки откатного шлагбаума (монтажная закладная, пескобетон, арматура, диск алмазный) |  | 2 | 5900 | 11800 | Пескобетон /цемент не включен?) | шт | 38 | 150 | 5700 | Пескобетон 40 кг | шт | 13 | 260 | 3380 | Расходные материалы для бетонирования основания шлабаума(пескобетон,цемент,опалубка,арматура) | шт | 2 | 2150 | 4300
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Цемент М500 (40кг) | шт | 15 | 310 | 4650 | Цемент см выше |  |  |  | 0 | Крепежный материал, расходный материал, алмазные диски компл | шт | 2 | 1730 | 3460 | Цемент 50 кг | шт | 3 | 400 | 1200 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Диск алмазный (асфальт, бетон) 1150*2шт | шт | 2 | 1150 | 2300 | Диск алмазный (асфальт, бетон) | шт | 1 | 1150 | 1150 | Диск алмазный см выше |  |  |  | 0 | Минплита для утепления бетона (тюк) | шт | 0 | 650 | 0 | Диск алмазный ( 15-20 )м штробы | шт | 2 | 1600 | 3200 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | опалубка арматура и тд |  |  |  | 0 | опалубка арматура и тд |  |  |  | 0 | опалубка арматура и тд |  |  |  | 0 | Крепеж, опалубка, арматура и т. д. | шт | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 0
Итого цемент, диски, опалубка ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого цемент, диски, опалубка ЛОКИТ |  |  |  | 2300 | Итого цемент, диски, опалубка КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 10750 | Итого цемент, диски, опалубка ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 11800 | Итого цемент, диски, опалубка ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 9160 | Итого цемент, диски, опалубка АМ ВИДЕО |  |  |  | 13780 | Итого цемент, диски, опалубка АЛЬФА СБ |  |  |  | 4300
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Дюбель-гвозди (150 шт./уп.) | шт | 2 | 320 | 640 | Дюбель-гвозди |  |  |  | 0 | Дюбель-гвозди |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Расходные материалы для прокладки кабеля(клипсы,хомуты,крепеж и пр.) | шт | 1 | 1830 | 1830
|  |  |  | 0 | Крепеж-клипса для гофрированных труб d20 (100 шт./уп.) | шт | 2 | 250 | 500 | Крепеж-клипса для гофрированных труб d20 (100 шт./уп.) | шт | 1 | 250 | 250 | Крепеж-клипса для гофротруб |  |  |  | 0 | Крепеж-клипса для гофротруб |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Кабельный хомут-стяжка нейлоновый (100 шт./уп.) | шт | 1 | 123 | 123 | Кабельный хомут-стяжка нейлоновый (100 шт./уп.) | шт | 1 | 123 | 123 | Хомут-стяжка |  |  |  | 0 | Хомут-стяжка |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Лента монтажная перфорированная 20x0.55 мм | м | 2 | 13 | 26 | Лента монтажная |  |  |  | 0 | Лента монтажная |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Сигнальная лента "Осторожно Кабель" 150 мм ГОСТ | м | 35 | 5 | 175 | Сигнальная лента Осторожно Кабель |  |  |  | 0 | Сигнальная лента Осторожно Кабель |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Расх. материалы (стяжки, ленты, дюбели) ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 0 | Итого Расх. материалы (стяжки, ленты, дюбели) ЛОКИТ |  |  |  | 623 | Итого Расх. материалы (стяжки, ленты, дюбели) КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 1214 | Итого Расходные материалы ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 0 | Итого Расходные материалы ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 0 | Итого Расходные материалы АМ ВИДЕО |  |  |  | 0 | Итого Расходные материалы АЛЬФА СБ |  |  |  | 1830
РАБОТЫ ВОРОТА СИТИ |  |  |  |  | РАБОТЫ ЛОКИТ |  |  |  |  | РАБОТЫ КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  |  | РАБОТЫ ПРОШЛАГБАУМ |  |  |  |  | РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  |  | РАБОТЫ АМ ВИДЕО |  |  |  |  | РАБОТЫ АЛЬФА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж шлагбаума (без учета прокладки кабеля) | шт | 2 | 10000 | 20000 | ПОДРОБНО РАБОТЫ СМОТРЕТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ |  |  |  |  | СМР (основание 60смX1350смX40см заливаемое цементной смесью, с организацией кабельвводов), расключение, настройка, пуско-наладка автоматического откатного шлагбаума (УСЛУГА) | у | 2 | 8500 | 17000 | Установка откатного шлагбаума с подготовкой бетонного основания, выемкой грунта, сварочными работами, долблением и штроблением (в случае установки на асфальте) | шт | 2 | 8600 | 17200 | Шлагбаум автоматический ( скидка 30%) услуга | шт | 2 | 12700 | 25400 | Устройство бетонного основания под шлагбаум | шт | 2 | 8500 | 17000 | Монтаж антивандального шлагбаума с бетонированием основания (без прокладки питающего кабеля) | шт | 2 | 12000 | 24000
Подготовка бетонного основания | шт | 2 | 12000 | 24000 | [9 empty] | 0 | Установка, настройка, расключение и пуско-наладка привода с подключением к готовой электропроводке | шт | 2 | 7900 | 15800 |  |  | 0 |  | 0 | Монтаж шлагбаума: - Установка тумбы - Установка, регулировка стрелы - Расключение оборудования | шт | 2 | 8500 | 17000 | Монтаж GSM модуля | шт | 2 | 1470 | 2940
Монтаж фотоэлементов (без учета прокладки кабеля) | шт | 2 | 800 | 1600 | [5 empty] | Монтаж опоры / приемной стойки стрелы | у | 2 | 1500 | 3000 | Монтаж приемной стойки/опоры с ловушкой | шт | 2 | 1700 | 3400 | Установка стрелоуловителя | шт | 2 | 1900 | 3800 | Установка стрелоуловителя /Бетонирование опоры под стрелу / ? | шт | 0 | 900 | 0 |  | шт |  |  | 0
Монтаж сигнальной лампы | шт | 2 | 500 | 1000 | [5 empty] | Монтаж, расключение, настройка фотоэлементов | у | 2 | 1200 | 2400 | Монтаж и настройка фотоэлеметов | шт | 2 | 1500 | 3000 | Фотоэлементы пара (установка) | шт | 2 | 1350 | 2700 | Монтаж фотоэлемента. | шт | 2 | 600 | 1200 | Монтаж фотоэлементов с прокладкой кабеля | шт | 2 | 870 | 1740
Прокладка кабеля питания штроблением асфальта | мп | 30 | 650 | 19500 | [20 empty] | Бетонирование опоры под фотоэлемент | шт | 2 | 900 | 1800 |  | шт |  |  | 0
Прокладка кабеля питания в грунт | мп | 13 | 550 | 7150 | [5 empty] | Монтаж, расключение, настройка уличного прожектора | у | 1 | 900 | 900 | Монтаж прожектора | шт | 1 | 900 | 900 | монтаж прожектора |  | 0 |  | 0 | Монтаж прожектора светодиодного с датчиком света. | шт | 1 | 2200 | 2200 | Монтаж прожектора | шт | 2 | 870 | 1740
Прокладка кабеля питания «воздухом» в гофре | мп | 170 | 250 | 42500 | [5 empty] | Установка мачты для камеры видеонаблюдения / прожектора | у | 2 | 4200 | 8400 | Монтаж мачты для прожектора с бетонированием | шт | 1 | 1900 | 1900 | Монтаж мачты для прожектора | шт | 0 |  | 0 | Бетонирование мачты | шт | 2 | 1500 | 3000 | Монтаж опоры для видеокамеры с бетонированием | шт | 2 | 1230 | 2460
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | Монтаж мачты для камеры с бетонированием | шт | 2 | 1900 | 3800 | Установка мачты для камеры | шт | 0 | 2200 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | шт |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж, расключение, настройка, пуско-наладка системы удаленной диспетчеризации проездов | у | 2 | 4500 | 9000 | Монтаж и пуско-наладка системы Удаленной Диспетчеризации, настройка роутера | шт | 2 | 4900 | 9800 | Настройка и программирование исполнительных устройств | шт | 2 | 6430 | 12860 | Программирование и монтаж ESIM 120 | шт | 2 | 1400 | 2800 |  | шт |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж, настройка роутера | у | 2 | 850 | 1700 | настройка роутера см пункт выше | шт |  |  | 0 | Настройка роутера | шт | 0 |  | 0 | Настройка роутера |  | 0 |  | 0 |  | шт |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж, расключение, настройка IP видеокамеры | у | 2 | 1800 | 3600 | Монтаж и пуско-наладка IP видеокамеры | шт | 2 | 2900 | 5800 | Установка камеры видеонаблюдения (Это тоже самое что настройка? Или настройка доп денег | шт | 2 | 1380 | 2760 | Монтаж камер. | шт | 2 | 1000 | 2000 | Монтаж уличной видеокамеры | шт | 4 | 1230 | 4920
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж, настройка видеорегистратора КАКОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 2шт? | у | 2 | 1900 | 3800 | Подключение и настройка видеорегистратора | шт | 1 | 1900 | 1900 | Подключение и настройка видеорегистратора | шт | 0 |  | 0 | Подключение и настройка видеорегистратора | шт |  |  | 0 | Монтаж видеорегистратора (настройка ВКЛЮЧЕНА??) | шт | 1 | 870 | 870
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Установка монтажного металлического шкафа | у | 2 | 1100 | 2200 | Установка ящика электрического | шт | 2 | 900 | 1800 | Установка шкафа | шт | 2 | 430 | 860 | Установка шкафа | шт |  |  | 0 | Устновка шкафа |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж, расключение, настройка вызывной панели | у | 2 | 1500 | 3000 | Монтаж и пуско-наладка вызывной панели | шт | 2 | 2900 | 5800 | Монтаж и пуско-наладка вызывной панели (вкл в первый пункт?) | шт | 0 |  | 0 | Программирование вызывной панели. | шт | 2 | 1200 | 2400 | Программирование вызывной панели. |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | СМР, расключение линии электропитания | у | 5 | 1500 | 7500 | Расключение линии электропитания (отсутствует в КП) | шт | 0 |  | 0 | Расключение и настройка оборудования в щитке | шт | 2 | 1380 | 2760 | Монтаж и расключение вызывной | шт | 2 | 1000 | 2000 | Монтаж вызывной панели BEWARD DS03M | шт | 2 | 1320 | 2640
|  |  |  | 0 | [5 empty] | СМР по установке столбиков | у | 6 | 950 | 5700 | Установка столбиков по желанию Заказчика | шт | 6 | 900 | 0 | установка столбиков | шт | 6 |  | 0 | Установка столбиков /Бетонирование столбов ограждения / | шт | 2 | 900 | 1800 | Установка столбиков |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | СМР по установке защитных демпферов | у | 2 | 1900 | 3800 | Установка демпферов защитных по желанию Заказчика | шт | 2 | 1800 | 0 | Установка демпферов | шт | 2 |  | 0 | Установка демпферов | шт | 0 |  | 0 | Установка демпферов |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | монтаж стойки вызыв панели |  | 0 |  | 0 | Монтаж стойки вызывной панели по деланию Заказчика | шт | 2 | 1500 | 0 | Монтаж стойки выз панели | шт | 0 |  | 0 | Бетонирование стойки под вызывную | шт | 0 | 900 | 0 | Бетонирование стойки |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | монтаж защиты тумбы откатного шлагбаума по желан |  | 0 |  | 0 | Монтаж защиты тумбы откатного шлагбаума по желан | шт | 2 | 2900 | 0 | монтаж защиты тумбы откатного шлагбаума по желан | шт | 0 |  | 0 | Монтаж защиты стойки | шт | 0 |  | 0 | монтаж защиты |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Штробление (глубина до 0,18 м) с заделыванием штробы цементной смесью услуга (м) | м | 41 | 290 | 11890 | Прокладка кабеля до точки питания/интернета в земле/асфальте/бетоне со штроблением, земляными работами и бетонированием штробы, за м п. | м.п. | 80 | 390 | 31200 | Разработка грунта, разделка асфальта | м | 48 | 225 | 10800 | Штробление | шт | 40 | 200 | 8000 | Прокладка кабеля штроблением,земляные работы с закладкой магистрали | м | 43 | 200 | 8600
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Земляные работы (глубина до 0,18 м) | м | 35 | 190 | 6650 | земл работы |  |  |  | 0 | земл работы | шт | 0 |  | 0 | Земляные работы | шт | 20 | 200 | 4000 | Замляные работы |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Прокладка кабеля (включая затяжку) | м | 393 | 65 | 25545 | Прокладка кабеля для фотоэлементов со штроблением | м.п. | 10 | 390 | 3900 | Прокладка кабеля FTP/UTP-5e 4х2х0,52 | м | 98 | 85 | 8330 | Прокладка кабеля на улице | шт | 60 | 180 | 10800 | Прокладка кабеля в гофре | м | 136 | 65 | 8840
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | Прокладка кабеля до точки питания/интернета по воздуху/помещении, за м п. | м.п. | 40 | 250 | 10000 | Прокладка кабеля ВВГнг 2х1,5 | м | 76 | 45 | 3420 | Прокладка кабеля в помещении | шт | 80 | 160 | 12800 | Прокладка кабеля в помещении |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Установка автомата |  |  |  | 0 | Установка автомата |  |  |  | 0 | Установка, подключение автомата | шт | 2 | 100 | 200 | Установка, подключение автомата | шт |  |  | 0 | Установка, подключение автомата |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Установка разделочной коробки |  |  |  | 0 | Установка разделочной коробки |  |  |  | 0 | Установка разделочной коробки | шт | 2 | 150 | 300 | Установка разделочной коробки | шт |  |  | 0 | Установка разделочной коробки |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [10 empty] | Программирование системы под диспетчеризацию |  |  |  | 0 | Программирование системы под диспетчеризацию |  |  |  | 0 | Программирование системы под диспетчеризацию | шт | 2 | 5000 | 10000 | Программирование системы под диспетчеризацию |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | Вывод изображения на пульт |  |  |  | 0 | Вывод изображения на пульт | шт | 2 | 1000 | 2000 | Вывод изображения на пульт |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж блока питания |  | 2 | 350 | 700
Итого РАБОТЫ ВОРОТА СИТИ |  |  |  | 115750 | Итого РАБОТЫ ЛОКИТ |  |  |  | 163527.5 | Итого РАБОТЫ КОМЕНДАНТ 24 |  |  |  | 116085 | Итого РАБОТЫ ПРОШЛАГАБУМ |  |  |  | 116200 | Итого РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  |  | 74190 | Итого РАБОТЫ АМ ВИДЕО |  |  |  | 100800 | Итого РАБОТЫ АЛЬФА СБ |  |  |  | 59450
Доставка в пределах МКАД | шт | 1 | 3500 | 3500 | Доставка | усл | 1 | 4725.45 | 4725.45 | Доставка | усл | 1 | 4000 | 4000 | Доставка оборудования в пределах МКАД | шт | 1 | 4500 | 4500 | Транспортные расходы | шт | 1 | 4800 | 4800 | Транспортные расходы | шт | 2 | 3000 | 6000 | Доставка | шт | 1 | 3000 | 3000
ВОРОТА СИТИ |  |  | ВСЕГО | 451650 | ЛОКИТ |  |  | ВСЕГО | 470987.66 | КОМЕНДАНТ 24 |  |  | ВСЕГО | 430132 | ПРОШЛАГБАУМ |  |  | ВСЕГО | 375010 | ИНТЕЛЛЕКТ ПАРК |  |  | ВСЕГО | 298428 | АМ ВИДЕО |  |  | ВСЕГО | 429760 | АЛЬФА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  | ВСЕГО | 300623
Собственная диспетчеризация отсутствует Примечания: Прокладка кабеля питания шлагбаума: Штроблением асфальта с последующим закрытием штробы бетонной стяжкой- 650 руб. м.п. Закладка кабеля в грунт (15 см)- 550 руб. м.п. Прокладка кабеля «воздухом» в гофре- 250 руб. м.п. • Срок поставки и монтажа в течение 30 рабочих дней • При оплате наличными предоплата 80% от стоимости договора, оостаток оплачивается после монтажа и принятия заказчиком работ. • Предоплата по безналичному расчёту 100% по договору • Гарантия на монтажные работы и оборудование 1 год |  |  |  |  | Стоимость услуг диспетчерской ЕГДС (в т.ч интернет Ростелеком), тариф "Расширенный" - 24 800 рублей/месяц |  |  |  |  | ПРИ ОПЛАТЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗА ГОД 78000Р СКИДКА 22257Р (ВСЕГО 422891 РУБ + 78000 Р. К ОПЛАТЕ 500 891 РУБ РАЗОВО) |  |  |  |  | от 5000 руб. ежемесячно + 1500 интернет за точку Интернет (Абонентская плата за круглосуточную диспетчеризацию (каждый месяц, за весь объект): открытие шлагбаума по телефонному звонку, запись с камер видеонаблюдения (до 7 суток), доступ в личный кабинет, пропуск экстренных служб 01 02 03, пропуск коммунальных служб, редактирование базы телефонных номеров) |  |  |  |  | от 19000 руб. ежемесячно (Коммент: за 9000 вы получите в диспетчеры спящую ночью бабушку. А ваш громадный комплекс должна обслуживать полноценная диспетчерская, которая есть далеко не у каждой компании.) | [9 empty] | "Стоимость диспетчеризации зависит от количества квартир и набора услуг. В Вашем случае от 6000р." + Интернет